ALLEGATO D)

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

ADEGUAMENTI NORMATIVI

# Municipio – Piazza degli Alpini

- Esecuzione di fori filo soffitto in centrale termica,

- Fornitura ed installazione di nuovo quadro elettrico completo di linee elettriche,

- Esecuzione di coibentazione su tubazioni in centrale termica (circa 20 mt).

a base d’asta				 				€    6.766,00=

# Ex Municipio – Piazza della Libertà

- Esecuzione di fori filo soffitto in centrale termica,

a base d’asta								€    650,00=

# Scuola Media – Via Manzoni

- Esecuzione di coibentazione su tubazioni in centrale termica (circa 30 mt).

- Esecuzione di nuove linee elettriche in centrale termica.

a base d’asta								€    3.100,00=

# Impianti sportivi di Oliosi – Via Custoza

- Esecuzione di fori filo soffitto in centrale termica,

a base d‘asta				 				€    650,00=

# Ex elementare Camalavicina, Via Camalavicina

- Esecuzione di fori filo soffitto in centrale termica,

a base d’asta				 				€    650,00=

# Centro sociale Cavalcaselle – via Mantovana

- Esecuzione di fori filo soffitto in centrale termica,

a base d’asta				 				€    650,00=

# Elementare Cavalcaselle – via Mantovana

- Esecuzione di fori filo soffitto in centrale termica,

- Fornitura ed installazione di nuovo quadro elettrico completo di linee elettriche,

- Esecuzione di progetto

a base d’asta				 				€    5.800,00=

# Elementare Sandrà – via Corobbi

- Fornitura e sostituzione in opera di nuovo vaso di espansione omologato da 80 lt,

- Esecuzione di coibentazione su tubazioni in centrale termica (circa 20 mt).

- Fornitura ed installazione di nuovo quadro elettrico completo di linee elettriche,

- Esecuzione di progetto

a base d’asta				 				€    5.700,00=

# Ex Elementare Capoluogo – via Filiselle

- Fornitura ed installazione di nuovo quadro elettrico completo di linee elettriche,

- Esecuzione di progetto

- Fornitura e sostituzione in opera di nuovo vaso di espansione omologato da 150 lt,

- Esecuzione di coibentazione su tubazioni in centrale termica (circa 30 mt).

a base d’asta				 				€    6.700,00=

## Totale opere di ADEGUAMENTO NORMATIVO  €  30.666,00=

NB: Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa.

ALLEGATO C)

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA

# Municipio – Piazza degli Alpini

- Fornitura e posa in opera di nuovo generatore di calore a gas in ghisa.

Pot. 52 kW utili,

Fabb. Riello ATR 521N (o similare)

Completa di valvola di sicurezza, pressostato ed idrometro

- Modifica parziale ai circuiti di distribuzione e ritorno in centrale termica.

Collaudo finale e pratiche ISPESL.

a base d’asta				 				€ 5.100,00=

# Scuola Media – Via Manzoni

- Fornitura e posa in opera di nuovo generatore di calore, previo lievo dell’esistente, a tre giri di fumo con post scambiatore ad altissimo rendimento.

Fabb Riello mod. RTS 340 (o similare)

Pot. 395 kW utili

Completo di:

- bruciatore a gas bistadio con rampa omologato

Fabb Riello RS 38 TL

- valvola di sicurezza, pressostato, valvola intercettazione combustibile.

- Fornitura in opera di nuovo sistema miscellante con valvole miscelatrici per ciascun circuito di diametri appropriati.

- Esecuzione di “incamiciamento” del condotto fumi verticale (camino) in tubo di acciaio inox di diametro e lunghezza appropriate.

- Fornitura in opera di nuove pompe di circolazione gemellari per circuito palestra

Fabb. Grundfoss (o similari) mod. UPSD 40-60

- Esecuzione di progetto e pratiche ISPESL e di legge per dare l’opera finita e collaudata.

a base d’asta				 				€ 20.300,00=

# Casa Anziani – via Polderin

- Sistemazione del sistema di miscellazione con fornitura e sostituzione del servomotore alla valvola Coster mod. CVH 218.

a base d’asta				 				€ 1.600,00=

# Elementare Sandrà – via Corobbi

- Asporto vecchio generatore di calore,

- Fornitura in opera di nuovo generatore a condensazione

Fabb. Riello CONDENXAPRO 100 N (o similare)

Pot. 88 kW

Completo di kit idraulico, pompa ad iniezione e collettori fumi,

- Fornitura in opera di scambiatore a piastre di idonea capacità,

fabb Zilmet (o similare)

- Fornitura completa dei sistemi di sicurezza quali valvola, pressostato e V.I.C. di idonee dimensioni e tarature,

- Esecuzione di “incamiciamento” del camino con tubo in acciaio inox di idonee dimensioni.

- Esecuzione di pratiche ISPESL e di legge.

a base d’asta				 				€ 13.200,00=

# Ex Elementare Capoluogo – via Filiselle

Fornitura in opera di nuovo circolatore Fabb Grundfoss UPS 25-55 (o similare).

a base d’asta				 				€ 800,00=

## Totale opere di RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA  €  41.000,00=

NB: Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa.